项

目

招

标

书

项目名称：2018年利口福超融合企业云项目

招标编号： LKF20180302003

招标单位： 广州酒家集团利口福食品有限公司

招标日期:  2018年3月2日

单位地址： 广州市番禺区南村镇兴南大道565号

联系电话：020-39151021，18933960815

联系人：吴奇峰

邮政编码 ：511442

# 目录

目录	3

第一章投标书	4

1.	项目概述	4

2.	投标要求及须知	4

3.	投标的前期工作	5

4.	投标人须知前附表	6

第二章招标项目要求	8

1.招标项目概述	8

2.项目需求描述	8

3.项目达成目标	8

4.项目建设设备要求及设备清单	8

第三章附件	9

附件一：投标承诺书	10

附件二：投标报价单	11

附件三：法人授权书	13

附件四：撤回投标的函	14

附件五：合同主要条款	15

# 第一章投标书

广州酒家集团利口福食品有限公司为知名的大型食品生产企业，主要的产品有速冻、西点、腊味、月饼等。拥有现代化的生产厂房和全自动、半自动的食品机械化流水生产线和先进的检测设备，企业呈现高速发展的态势。

## 1.项目概述

本项目旨在通过邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的物流运输管理系统采购供应和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由广州酒家集团利口福食品有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。

## 2.投标要求及须知

2.1  参加投标单位对2018年利口福超融合企业云项目进行报价。

2.2  报名时间与地点：  2018年 03月 07日至 03月9日 （8:00—11:30，13:30—16：00）（法定节假日外）；报名地点为我司招投标管理组。联系人：陈曦，电话020-84766351，手机：13602462374,窦若婷，手机：13249600800。如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

2.3  投标书领取时间与方式：于招标公告页面下载，或2018年3月7日至2018年3月14日（上午8：00—11:30，下午13:30—16：00）现场询领；地点为我司IT部。联系人：吴生  联系电话：020-39151021，18933960815。或从我司网站上直接下载。

2.4  参加本次投标的被邀请者,认真阅读我司招标文件后,务必请将投标承诺函及投标文件与电子文档（必须）妥置于完好的信封内，并按投标要求密封好。

2.5  所有投标文件如没有按规范要求报送者，视同废标，不得再参与本次投标，不得补投标书。

2.6  请将规范的投标文件通过专人递交至：

收件人：广州酒家集团利口福食品有限公司招投标管理组收(本标不收邮寄件)

收件地址：广州市番禺区南村镇兴南大道565号

陈曦，电话020-84766351，手机：13602462374,窦若婷，手机：13249600800。

2.7  招标文件免费提供,无须退回。

2.8  请于2018年3月20日—22日下午14时00--16时30分期间送达，超过2018年3月22日下午16时30分送达的投标文件将被拒绝。-

2.9 投标人参加投标，经评审，将以通知书的形式被通知中标。

## 3.投标的前期工作

在正式进行投标之前，请按下列要求做好投标的前期工作：

3.1  根据招标方提供的《项目建设设备要求及设备清单》模块编制出<2018年利口福超融合企业云项目方案》及《投标报价单》 ；

## 4.投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：2018年利口福超融合企业云项目 项目地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号利口福食品有限公司内 |
| 2 | 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 3 | 投标文件内须附以下资格证明文件： 1、企业法人营业执照（复印件）； 2、资质资格证书（复印件）； 3、法定代表人授权委托书、身份证（复印件），法定代表人参加投标，请提交法定代表人证明书； 4、招标文件要求提供的其它资格证明文件。 |
| 4 | 4 | 答疑会时间：根据需要组织，另行安排并通知； 勘踏现场：根据需要组织，另行安排并通知。 |
| 5 | 5 | 招标人对利口福物流运输管理系统项目的投标资料制作将不给予费用的补偿。 |
| 6 | 12 | 投标文件递至：广州酒家集团利口福食品有限公司<<采购与工程项目招标管理小组>>。联系人：陈曦联系电话：020-84766351,13602462374 地址：广州市番禺区南村镇兴南大道565号利口福公司厂内。 |
| 7 |  | 投标保证金：不需提供 |
| 8 | 16 | 投标有效期：开标后即止 |
| 9 | 17 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，同时所有资料需有电子文档。 |
| 10 |  | 项目招标推进进度表（北京时间） 1、 项目招标书发布时间： 2018年 3月 2日 2、投标人报名时间：见本公告 3、投标书递交截止时间：截止时间2018年03月2日下午4时30分 如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名、投标时间。 |
| 11 | 20 | 开标时间：待定。开标地点：待定 |
| 12 | 23 | 评标办法：综合评估法 |

注意：投标人领取《技术指标书》和递交投标文件时须随身携带下列证件（原件），以备查验。

1．营业执照副本；2．资质证书副本；3．法定代表人证明书和法定代表人授权委托书；

4．法定代表人或被授权人身份证；以上证件不全，投标将被拒绝，责任自负。

# 第二章招标项目要求

## 1.招标项目概述

项目名称：2018年利口福超融合企业云项目招标书

项目性质：构建一个以服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化为核心的超融合架构分布式企业级云数据中心，通过超融合技术，可以实现30台以上云计算系统，以满足未来5年以内云计算服务器需求。

## 2.项目需求描述

IT部已经按计划2017年底将原101服务器的所有数据迁移至新购服务器上，并按计划2018年将10年前采购的100、101、102、103、105等5台服务器停止服务并迁移数据，包括CA认证，旧NC56应用，零售系统应用测试等服务，需有新采购服务器作为目标迁移服务器。

用友NC65应用服务器目前只有单机应用，并没有做好集群灾备功能，一旦硬件出现问题，将会有8小时以上停机风险，为了降低风险，也需要采购相应服务器建立成集群灾备应用。

2018年将有一物一码防伪溯源营销系统、供应链智能化系统、德利丰公司信息化、NC全面预算等项目计划，无人零售系统将纳入规划，这些新项目立项及实施都需要有企业云服务器支持。

## 3.项目达成目标

采用2个物理服务器节点将计算、存储、网络、安全通过超融合技术构建企业私有云服务平台，并在未来新购服务器都可以并入云服务。通过超融合软件，实现服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化，安全虚拟化，建立能够实现30台以上的企业级云计算中心，

## 4.项目建设设备要求及设备清单

本项目建设设备主要涉及：超融合服务器一体机软件、硬件采购、实施及服务，其设备清单与要求如下表：

| 项目 |  | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深信服超融合一体机硬件 | 1 | aServer-2105 | ★1,CPU:2 颗 XEON E5-2630V4(10 核 2.2GHz 25M)。 ★2.内存：256GB(8*32GB)2400MHz ECC DDR4 RDIMM。 ★3.硬盘：6*2T 2.5" SATAIII HDD，支持12个 2.5"SATA/SAS热插拔硬盘槽位。 ★4.SSD缓存盘 6*480G SSD。 5、网卡：标配6个千兆以太网卡，2个万兆以太网卡。 6、电源：550W 冗余双电源。 7、服务：3年7x24小时电话支持，全国部分城市宕机4小时上门服务。 | 台 | 2 |
| 深信服超 融合软件 | 2 | 超融合服务器虚拟化授权 | 深信服超融合平台软件V4.1-服务器虚拟化，HA高可用，虚拟机备份，应用故障检测，安全补丁更新，虚拟机优先级控制，产品特性功能更新模块。 | 个 | 4 |
|  | 3 | 超融合网络虚拟化授权 | 深信服超融合平台软件V4.1-网络虚拟化，所画即所得的快速网络部署，虚拟交换机，虚拟路由器，软件平台升级更新。 | 个 | 4 |
|  | 4 | 超融合存储虚拟化授权 | 深信服超融合平台软件V4.1-存储虚拟化，存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警，软件平台升级更新。 | 个 | 4 |
| 实施及 服务 | 5 | 产品安装、调试 | 技术人员现场安装 | 项 | 1 |
|  | 6 | 软件升级 | 1年操作系统升级服务 |  |  |
|  | 7 | 硬件质保 | 硬件质保期内（3年）的硬件故障维修 |  |  |
|  | 8 | 整体服务（每年） | 1。产品应用维护、策略优化、紧急问题处理等培训； 2.5*8小时400 IT安全服务热线响应； 3.7*24小时认证工程师手机值守响应服务； 4.服务期内重大问题在电话、网络等远程无法解决的情况下提供上门服务； 5.赠送一次网络安全评估与安全交流。 |  |  |

# 第三章附件

## 附件一：投标承诺书

投  标  承  诺  书

广州酒家集团利口福食品公司：

我们已仔细阅读贵司的《广州酒家集团利口福食品公司  LKF20xxxx  号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

1、我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2、我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3、我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4、我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、决标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对决标结果也没有解释的义务。

5、如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6、我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

特此承诺！

我们的联系方式：

投标单位：

地址：                                联系人：

电话：                                传真：

法定代表人：                          电子邮箱地址：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

## 附件二：投标报价单

2018年利口福超融合企业云项目投标报价单

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深信服超融合 一体机硬件 | aServer-2105 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 深信服超融合 一体机软件 | 超融合服务器虚拟化授权 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 超融合网络虚拟化授权 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 超融合存储虚拟化授权 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 实施及服务 | 产品安装、调试 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 软件1年升级 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件3年质保 |  |  |  |  |
|  |  | 整体服务（每年） |  |  |  |  |
| 合计（含17%增值税） |  |  | 小写人民币： 大写人民币： |  |  |  |

注：

1、所有价格均应注明货币名称，投标总价已包含设备费、集成费、运输费、增值税、关税、保险费等全部费用。

2、以上报价均需包含17%增值税。

投标方（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 附件三：法人授权书

法  人  授  权  书

致：广州酒家集团利口福食品公司：

___________________（投标方单位名称）及法人代表________ （姓名）授权________（授权代表姓名），全权参加广州酒家集团利口福食品公司组织的关于 （xxxxx）的招标活动，其在投标中的一切活动我司均予承认。

法人代表签字：

（单位公章）

2012年__月__日

附：

授权代表姓名：___________

授权代表签字：___________

职        务：___________

电        话：___________

传        真：__________

## 附件四：撤回投标的函

关于撤回参加（项目名称）投标的函

致：广州酒家集团利口福食品公司

注册于（地址）的（公司名称）于年月日报名参加广州酒家集团利口福食品公司组织的招标采购（项目编号：），并正式领取了该项目的招标文件。经本公司研究决定撤回参加该项目投标。具体原因如下：

……

今后我公司在参加贵司采购项目时，一定会仔细分析采购需求，慎重决定是否报名参加投标，以免给贵司采购工作带来不便。

特此函告。

投标人名称（公章）

日期： 年月日

## 附件五：合同主要条款

利口福IT部机器设备系统采购合同

购货单位： 广州酒家集团利口福食品有限公司 （以下简称甲方）

地    址： 广州市番禺区南村兴南大道565号

开 户 行： 中国工商银行广州番禺南村支行

账    号：3602070409000636335

税    号：91440101708217512N

电    话：020-62315961

供货单位：（以下简称乙方）

地   址：

电  话：020- 						传  真：020-

开 户 行：

账    号：

依据《中华人民共和国合同法》等规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买   （设备名称）      并由乙方提供（设计、安装、调试、售后服务）等，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的（名称、规格、型号、单价等）

| 设备 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价款（含17%增值税）（大写）：整 |  | 小写：元 |  |  |  |

二、合同金额

合同总金额：人民币  0,000.00元，大写人民币元整。

合同总金额中已包括设备金额、包装、运输保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训等所需费用及税金，乙方无权要求甲方支付其他任何款项。

三、产品质量保证与其他要求

1、乙方应严格按照国家、地方、行业等有关标准和规定（以高者为准）进行制造和检验，且应符合本合同附件中规定，材料及零部件均为全新未用过的，以确保产品质量。设备须经乙方质检部门技术检验，符合国家、地方、行业等相关标准才能出厂。

2、设备采购合同附件：双方对产品的使用和维护见附件

3、乙方保证所提供的设备不侵害第三方合法权益（包括但不限于知识产权、物权、抵押权等）。

四、交货时间、地点、方式

1、乙方应在合同生效后90天内交货及通过初步验收（见第四条第6款约定），并在通过初步验收后由乙方进行安装（乙方完成后应及时出具书面通知甲方运行），安装时间为15天。

2、乙方应在完成安装后20天内，完成调试并通过双方最终验收，（乙方完成调试须及时书面通知甲方进行最终验收）。超过时间甲方无理拒绝验收为甲方默认验收完毕。

2、交货地点：

收货人名称：广州酒家集团利口福食品有限公司  ；

地址：广州市番禺区南村兴南大道565号甲方指定地点 。

3、设备由乙方负责送到施工安装现场，由乙方负责运输及运输过程中的投保及装卸等，由乙 方叉车协助卸车。

4、乙方将全部货物一次性运至交货地点，并应于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

5、设备包装应符合国家、地方、行业标准（以高者为准），以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失的，由乙方负责。

6、设备到达交货地点后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方初步验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认（仅验收货物品种及数量，并非质量验收）。乙方随货应提交装箱单，若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权单方开箱检验，并对缺件，损坏等做出记录，乙方应认可并负责解决。

如设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，甲方应在签收货物之次日起 2 个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

7、乙方负责设备安装及调试，甲方应该派人协助乙方进行相关工作的协调和配合，乙方完成相关工作具备验收条件后，应及时书面通知甲方。乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件等，如因工具等缺失而迟延完成交货的，乙方应自行承担违约责任。

五、付款时间及方式

1、项目支付与结算分为 1 期。：

验收合格后  10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额100%款项，即人民币00.00元（元整）；

2、付款方式：   转账支付  。乙方指定收款账号：，户名：    开户行：。

3、设备全部交付和验收完成后甲方支付合同款 7 天前，乙方向甲方开具合同全款金额的合法、有效的17%增值税专用发票。乙方迟延提供发票的，甲方付款时间顺延。

六、验收时间、标准、方式

1、验收时间：乙方应根据本合同约定期限完成设备安装、调试，及组织最终验收。通过双方的合格验收后，由甲方出具验收合格报告书。

2、验收标准、方式：按国家有关标准和规定和/或以本合同附件的形式予以明确（以高者为准）。

3、乙方未能通过初步验收、最终验收的，应自行整改，如甲方提出整改意见，乙方应予以执行，乙方拒绝整改或整改后仍未能通过相关验收的，甲方有权根据本合同第十条第2款约定解除合同并追究乙方违约责任。

七、现场服务

1.乙方人员应遵守甲方的厂规、制度等，如有违反，乙方应承担相应的后果和负责任。

2.乙方现场人员的食宿自理。

3.乙方确认其安排完成安装、调试、售后服务等事宜的人员均是乙方的劳动者或劳务人员，乙方确认该等人员与甲方不存在任何劳动或劳务关系，该等人员在完成前述事宜过程中遭受人身、财产损失，或导致甲方、第三方遭受人身、财产损失的，乙方承担有关责任及损失。

八、人员培训

乙方负责根据甲方要求免费对甲方指定操作、维修等人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训等，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

九、保修

1、自设备经双方最终验收合格之日起（以甲方出具验收合格报告书为准），乙方按不低于国家、地方、行业有关规定的标准（以高者为准）向甲方提供免费保修服务，免费保修服务期限为：。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后12小时内派人至甲方现场维修。

2、乙方对设备软件提供终身免费升级，在不改变大的工艺性结构的情况下，乙方只收取更改相对应的硬件所产生的设备材料成本费用，不收取服务费等任何其他费用。

2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电等不可抗力原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。

3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后 24小时内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

十、违约责任

1、甲方逾期付款，每逾期一天，应按逾期付款金额3‰向乙方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总额的10%。

2、出现下列情况之一的，甲方有权解除本合同，乙方应在甲方解除合同之日起30天内向甲方退还全部已收款项（乙方迟延退还款项的，每迟延一天，应按迟延退还款项的3‰向甲方支付滞纳金），乙方自行承担相关损失：

（1）乙方逾期通过甲方初步验收超 10 天的（不含）；

（2）乙方逾期完成设备安装超过 10天的（不含）；

（3）乙方逾期通过甲方最终验收超过 30 天的（不含）。

3、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务的，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额3‰的违约金，乙方超过三十天（不含）仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知之日起三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方限期换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额3‰的违约金。

4、如第三方就合同标的提出任何权利主张的（包括但不限于知识产权、物权、抵押权等），视为乙方违约，乙方应与第三方自行处理相关纠纷，如因此影响甲方正常使用该设备并造成甲方直接、间接损失的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失。

5、乙方依约应向甲方支付违约金的，甲方有权从甲方的应付款中进行抵扣而无需乙方另行同意。

十一、合同的解除和变更

1、当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

2、如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责，如因此导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方损失。

十二、合同纠纷的解决

1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2、本合同履约地为广州市，若双方不能通过协商达成协议，任何一方有权向广州仲裁委员会申请仲裁。

十三、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十四、合同生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十五、其它约定事项

- 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

2、双方确认，一方向另一方在本合同中载明的地址发出书面函件的，如另一方未予签收，则函件交寄7天后视为送达。一方地址变更的，应及时向另一方发出书面通知，否则视为收件地址没有变更，因此造成的责任及损失由该方自行承担。

3、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

4、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方:广州酒家集团利口福食品有限公司        乙方：

委托代表人（签字）：_________　　　　　     委托代表人（签字）：_________

_________年____月____日　　　　　　　年月日